Perfect — you’re importing rapid (lateral-flow) and ELISA diagnostic kits for feline and canine allergies, and selling them only to veterinary clinics (non-official use).
Below are the 3 deliverables:

## 🇫🇷 1. French Label & IFU Templates

### A. Étiquette (modèle générique)

Produit : Kit de diagnostic vétérinaire [Nom commercial]
Type de test : [ELISA / Test rapide à flux latéral]
Espèce cible : Chat / Chien
Utilisation prévue : Détection des anticorps / allergènes spécifiques chez les animaux de compagnie.
Usage professionnel uniquement – Réservé aux vétérinaires.

| Champ | Exemple / Instructions |
| --- | --- |
| Référence produit | [REF1234] |
| Numéro de lot | [L2025-01] |
| Date d’expiration | [MM/AAAA] |
| Conditions de stockage | +2 °C à +8 °C, à l’abri de la lumière |
| Fabricant | [Nom, adresse en Chine] |
| Importateur / Distributeur UE | [Nom, adresse en France, téléphone, e-mail] |
| Quantité | 10 tests |
| Mentions CLP (si applicable) | Pictogrammes + phrases H/P + code UFI |
| Déclaration | Produit à usage vétérinaire – Non destiné au diagnostic humain |

### B. Notice d’utilisation (IFU modèle)

Nom du produit : [Nom du test]
Principe du test :
Test immunologique rapide / ELISA destiné à la détection d’allergènes spécifiques chez le chien ou le chat.

Espèce et matrice : Sérum / plasma canin ou félin.

Procédure :

- Laisser les composants revenir à température ambiante.

- Prélever 100 µL de sérum/plasma.

- Ajouter dans le puits de réaction / déposer sur la cassette.

- Attendre [10-15 min] (test rapide) ou suivre protocole ELISA standard.

- Lire les résultats visuellement ou à 450 nm.

Interprétation :

- Positif : Bande/coloration visible ou absorbance > seuil positif.

- Négatif : Absence de bande ou absorbance < seuil.

Performances :

- Sensibilité : [xx %]

- Spécificité : [xx %]

- LOD : [xx ng/mL]

Précautions :

- Ne pas utiliser après la date d’expiration.

- Porter des gants et lunettes de protection.

- Ne pas mélanger des lots différents.

- Éliminer les déchets selon la réglementation locale.

Mentions légales :
Produit à usage professionnel vétérinaire uniquement.
Conforme aux exigences de sécurité chimique (Règlements CE n° 1907/2006 – REACH et 1272/2008 – CLP).

## 📦 2. Border-Control (SIVEP / CHED-A) Checklist

(Applicable only if reagents contain animal-derived antibodies or sera)

| Étape | Document requis | Responsable | Vérification | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Facture commerciale + Packing list | Exportateur | Valeurs et quantités cohérentes | Inclure HS code (3822.00) |
| 2 | Certificat sanitaire (origine + usage technique) | Exportateur | Validé par autorité vétérinaire locale | Nécessaire si anticorps/sérum animal |
| 3 | DSCE-A (Document Sanitaire Commun d’Entrée) | Importateur | Dépôt via TRACES-NT avant arrivée | Choisir PCF/SIVEP agréé |
| 4 | Bon de transport / AWB | Transporteur | Mention température | 2-8 °C si applicable |
| 5 | Fiche de Données de Sécurité (FR) | Exportateur/Importateur | Conforme CLP | Fournie avec le dossier produit |
| 6 | Étiquette FR + UFI (si mélange dangereux) | Importateur | Contrôle douane/SIVEP |  |
| 7 | Dossier produit interne (performance, COA, IFU) | Importateur | Archivage 10 ans | À présenter en cas de contrôle DGCCRF |

## 🧬 3. ANSES / NRL Reference Table (for Veterinary Use in France)

| Domain / Disease | Typical Use | ANSES / NRL Reference Laboratory | Validation Requirement | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allergies (cat/dog) | Private veterinary diagnosis | No dedicated NRL – not part of “official surveillance” list | ❌ Not required | Kits for allergies are non-regulated; performance data from manufacturer is sufficient |
| Rabies, Brucellosis, ASF, Avian Influenza, TB, etc. | Official programs | ANSES (Maisons-Alfort / Ploufragan / Lyon depending on disease) | ✅ Required for official testing | Not applicable to your current portfolio |
| Other companion-animal diseases (parvovirus, coronavirus, giardia) | Routine clinical | No NRL validation required | ❌ | Same general product-safety and language rules apply |

## ✅ Next Actions for You

1️⃣ Confirm with Chinese suppliers whether their antibodies are animal-derived → if yes, you’ll need CHED-A + sanitary certificate.
2️⃣ Translate or adapt your SDS into French and register UFI/PCN if any reagents are classified as hazardous.
3️⃣ Prepare French labels and IFUs based on the templates above.
4️⃣ Keep a technical file (performance data, SDS, labels, COAs) for 10 years.
5️⃣ Sell only to veterinary professionals; add “Usage professionnel vétérinaire uniquement” on packaging.

If you like, I can now:

- generate a Word or PDF pack with these templates ready to fill, and

- prepare an English version for your Chinese supplier documentation.

Would you like me to export both (FR + EN) templates as editable Word files?