# Veterinary Diagnostic Kit – Regulatory Templates (FR + EN)

## 1. Modèles d’étiquetage et notice d’utilisation (FR)

Produit : Kit de diagnostic vétérinaire [Nom commercial]
Type de test : [ELISA / Test rapide à flux latéral]
Espèce cible : Chat / Chien
Utilisation prévue : Détection des anticorps / allergènes spécifiques chez les animaux de compagnie.
Usage professionnel uniquement – Réservé aux vétérinaires.

Informations obligatoires sur l’étiquette :

- Référence produit
- Numéro de lot
- Date d’expiration
- Conditions de stockage
- Fabricant (nom et adresse)
- Importateur / Distributeur UE (nom, adresse, téléphone, e-mail)
- Quantité
- Mentions CLP (pictogrammes, phrases H/P, code UFI)
- Mention : “Produit à usage vétérinaire – Non destiné au diagnostic humain”

### Notice d’utilisation (IFU modèle)

Nom du produit : [Nom du test]
Principe : Test immunologique rapide / ELISA pour la détection d’allergènes chez le chien ou le chat.
Procédure : 
1. Ramener les composants à température ambiante.
2. Prélever 100 µL de sérum/plasma.
3. Ajouter dans le puits / cassette.
4. Attendre [10–15 min] ou suivre le protocole ELISA.
5. Lire les résultats (visuellement ou à 450 nm).
Interprétation : Positif = bande visible / absorbance > seuil ; Négatif = absence de bande / absorbance < seuil.
Précautions : Ne pas utiliser après la date d’expiration, porter des gants, ne pas mélanger des lots différents, éliminer selon la réglementation locale.
Mentions légales : Conforme aux règlements REACH et CLP.

## 2. Border-Control (SIVEP / CHED-A) Checklist

| Étape | Document requis | Responsable | Vérification | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Facture commerciale + Packing list | Exportateur | Valeurs cohérentes | Inclure HS code 3822.00 |
| 2 | Certificat sanitaire | Exportateur | Validé par autorité vétérinaire | Si anticorps/sérum animal |
| 3 | DSCE-A via TRACES-NT | Importateur | Soumission avant arrivée | Choisir PCF/SIVEP agréé |
| 4 | Bon de transport | Transporteur | Température indiquée | 2–8 °C si applicable |
| 5 | Fiche de Données de Sécurité (FR) | Exportateur/Importateur | Conforme CLP |  |
| 6 | Étiquette FR + UFI | Importateur | Contrôle douane/SIVEP |  |
| 7 | Dossier produit interne | Importateur | Archivage 10 ans | À présenter à DGCCRF |

## 3. ANSES / NRL Reference Table (France)

| Domain / Disease | Typical Use | ANSES / NRL | Validation Requirement | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allergies (cat/dog) | Private veterinary diagnosis | No dedicated NRL | Not required | Non-regulated; performance data sufficient |
| Rabies, Brucellosis, ASF, Avian Influenza, TB | Official programs | ANSES labs (various) | Required | Not applicable to current portfolio |
| Other companion-animal diseases | Routine clinical | None | Not required | General product safety & labelling rules apply |

## English Summary Templates

**Label template (EN):**
Product: Veterinary Diagnostic Kit [Trade Name]
Type: [ELISA / Lateral Flow]
Target species: Cat / Dog
Intended use: Detection of allergen-specific antibodies in companion animals.
Professional use only – For veterinarians.

**Instructions for Use (IFU):**
1. Bring reagents to room temperature.
2. Add 100 µL of serum/plasma to the well or cassette.
3. Wait [10–15 min] (rapid test) or follow ELISA protocol.
4. Read visually or at 450 nm.
Precautions: Do not use after expiry, wear gloves, do not mix lots, dispose according to local regulations.
Conforms to REACH and CLP requirements.